## Info
Les onglets suivants présentent les variables dans les différents fichiers de sortie.
Tous les fichiers ont le nom "***-NOM.csv" dans TRNSYS, ce qui revient à ajouter le nom du projet à la place des ***
Par exemple, le fichier ***-Checks.csv s'appellera D4-House-ST-PV-Checks.csv avec le nom de projet de départ

## Integrals
Fichier "***-Integrals.csv"
Ce fichier imprime les intégrales annuelles, sauf pour les valeurs des paramètres, qui ne sont pas intégrées mais simplement constantes, et pour les valeurs dérivées qui sont calculées dans le bloc d'équation "Fractions" à partir des valeurs intégrées. Le rendement des capteurs solaires par exemple, n'est pas l'intégrale des valeurs horaires de rendement mais plutôt la division de l'intégrale de l'énergie récupérée par l'intégrale de l'énergie incidente.
slope | - | Pente des capteurs solaires thermiques et des panneaux PV
Ag | m² | Superficie brute des capteurs solaires thermiques
Vs | L/m² | Volume de stockage spécifique
PPeakPv | kW | Puissance de crête (peak power) des modules PV (250 Wp par module, pour une superficie de 1.609 m²)
CBat | kWh | Capacité des batteries
QHeatLoad | kJ | Énergie thermique pour les besoins en chauffage
QDhwLoad | kJ | Énergie totale pour les besoins en eau chaude (calculée comme énergie reçue du réservoir + énergie auxiliaire)
QCoolLoad | kJ | Énergie thermique pour les besoins en climatisation (devant être retirée du bâtiment)
PLightAppl | kJ | Énergie électrique pour l'éclairage et les appareils
PCool | kJ | Énergie électrique pour la climatisation (calculée avec un COP constant)
PAuxHeat | kJ | Énergie électrique auxiliaire pour le chauffage
PAuxDhw | kJ | Énergie électrique auxiliaire pour l'eau chaude domestique
Ppump | kJ | Énergie électrique consommée par les pompes
PTot | kJ | Énergie électrique totale correspondant aux besoins du bâtiment et des systèmes (besoins à satisfaire)
EincCol | kJ | Énergie incidente sur les capteurs solaires thermiques (rayonnement incident * Ag)
QuCol | kJ | Énergie utile des capteurs solaires
QSolTank | kJ | Énergie depuis le système solaire vers le réservoir (définie positivement pour un fonctionnement normal, contrairement à QTankSol)
QTankHeat | kJ | Énergie depuis le système solaire vers le réseau de chauffage
QTankDhw | kJ | Énergie du réservoir vers l'eau chaude domestique
QTankEnv | kJ | Énergie perdue par le réservoir
dETank | kJ | Énergie stockée / déstockée par le réservoir (devrait être négligeable)
etaCol | - | Rendement des capteurs solaires
fSolThermal | - | Fraction solaire pour la chaleur (eau chaude domestique et chauffage)
EincPv | kJ | Énergie incidente sur les panneaux PV (rayonnement incident * superficie)
PPv | kJ | Énergie à la sortie des modules PV (pas forcément utile à cause de la partie rejetée par l'onduleur, PDumped)
PLoad | kJ | Énergie transmise par l'onduleur / régulateur à la charge (comprend la partie provenant des PV, de la batterie, et du réseau)
PDumped | kJ | Énergie rejetée par l'onduleur lorsque la batterie est pleine
PGrid | kJ | Énergie électrique reçue du réseau
dETank | kJ | Énergie stockée / déstockée par les batteries (devrait être négligeable)
etaPv | - | Rendement des modules photovoltaïques (= PPv / EincPv, donc ne tient pas compte de PDumped)
fSolElectrical | - | Fraction solaire électrique

## Checks
Fichier "***-Checks.csv"
Ce fichier imprime une seule ligne avec les paramètres principaux, ceux que vous modifiez (en rouge) et ceux qui sont calculés automatiquement.
slope | - | Pente des capteurs solaires thermiques et des panneaux PV
Ag | m² | Superficie brute des capteurs solaires thermiques
Vs | L/m² | Volume de stockage spécifique
PPeakPv | kW | Puissance de crête (peak power) des modules PV (250 Wp par module, pour une superficie de 1.609 m²)
CBat | kWh | Capacité des batteries
TTank_ini | °C | Température initiale du réservoir (pas besoin de la modifier sauf si dETank est non-négligeable par rapport à QSolTank)
fSoc_ini | - | État de charge initial des batteries (pas besoin de le modifier sauf si dEBat est non-négligeable par rapport à PLoad)
mDot | kg/h | Débit nominal dans le circuit des capteurs solaires
Pp1 | kJ/h | Puissance de la pompe 1
Pp2 | kJ/h | Puissance de la pompe 2
vtank | m³ | Volume du réservoir
htank | m | Hauteur du réservoir
Dtank | m | Diamètre du réservoir
Atank | m² | Surface (intérieure) du réservoir
UAtank | kJ/h-K | Coefficient de déperdition du réservoir (calculé selon la norme EN 15332:2007)
Utank | kJ/h-m²-K | Coefficient de déperdition du réservoir basé sur la surface intérieure
APipe | m² | Aire (section) des tuyaux solaires
dPipe | m | Diamètre des tuyaux solaires
UPipe | kJ/h-m²-K | Coefficient de déperdition des tuyaux solaires basé sur la surface intérieure
P1PvModule | kW | Puissance de crête (peak power) d'un module PV
A1PvModule | m² | Superficie brute d'un module PV
nPvModules | - | Nombre de modules PV
APv | m² | Superficie totale de modules PV
CBat_ini | Wh | Capacité initiale, calculée automatiquement (par cellule)

## Building
Fichier "***-Building.csv"
Ce fichier n'est présent que dans la simulation complète (D04C-House-ST-PV), pour donner du contexte et pour vous permettre de comprendre le fonctionnement du bâtiment si vous changez le fichier météo.
TdbAmb | °C | Température (sèche) ambiante
TdbBasement | °C | Température (sèche) dans le sous-sol
TdbLiving | °C | Température (sèche) dans l'espace de vie (rez-de-chaussée)
TdbSleeping | °C | Température (sèche) dans l'espace avec les chambres (étage)
rhBasement | % | Humidité relative dans le sous-sol
rhLiving | % | Humidité relative dans l'espace de vie (rez-de-chaussée)
rhSleeping | % | Humidité relative dans l'espace avec les chambres (étage)
QHeatLoad | kJ/h | Besoins en chauffage (chaleur à apporter au bâtiment)
QCoolLoad | kJ/h | Besoins en climatisation (chaleur à enlever du bâtiment)
QDhwLoadTheo | kJ/h | Besoins en eau chaude domestique ("théoriques" parce qu'ils sont calculés comme mDot x Cp x (50 - TMains), les besoins calculés dans les simulations avec le système solaire thermiques peuvent être très légèrement différents en raison des tolérances numériques)
PLightAppl | kJ/h | Puissance appelée par l'éclairage et les appareils électriques. Cette puissance contribue aux gains internes du bâtiment (mais pas à 100 %).

## Thermal
Fichier "***-Thermal.csv"
Détails sur la partie thermique du système (eau chaude et chauffage)
Ag | m² | Superficie brute des capteurs solaires thermiques
Vs | L/m² | Volume de stockage spécifique
slope | - | Pente des capteurs solaires thermiques et des panneaux PV
TdbAmb | °C | Température (sèche) ambiante
Gt | kJ/h-m² | Irradiation incidente sur les capteurs
QincCol | kJ/h | Énergie incidente sur les capteurs (Irradiation x aire brute)
ToCol | °C | Température de sortie des capteurs
mDotCol | kg/h | Débit dans les capteurs
QuCol | kJ/h | Puissance thermique utile des capteurs
ToRet | °C | Température de sortie du tuyau de retour
QRetEnv | kJ/h | Pertes du tuyau de retour
dEdtRet | kJ/h | Taux de changement d'énergie interne du tuyau de retour
TiSup | °C | Température d'entrée du tuyau d'alimentation
QSolHx | kJ/h | Puissance thermique transmise par l'échangeur
ToPump1 | °C | Température de sortie de la pompe 1
PPump1 | kJ/h | Puissance électrique de la pompe 1
TiCol | °C | Température d'entrée des capteurs (sortie du tuyau d'alimentation)
QSupEnv | kJ/h | Pertes du tuyau d'alimentation
dEdtSup | kJ/h | Taux de changement d'énergie interne du tuyau d'alimentation
ToPump2 | °C | Température de sortie de la pompe 2
mDotPump2 | kg/h | Débit de la pompe 2
PPump2 | kJ/h | Puissance électrique de la pompe 2
TiPump2 | °C | Température d'entrée de la pompe 2
TTankHeat | °C | Température du circuit de chauffage à la sortie du réservoir
QTankSolar | kJ/h | Puissance transmise par le réservoir vers le circuit solaire (négative en fonctionnement normal!)
QTankHeat | kJ/h | Puissance transmise par le réservoir vers le circuit de chauffage
QTankEnv | kJ/h | Pertes du réservoir
dEdtTank | kJ/h | Taux de changement d'énergie interne du réservoir
TTank1 | °C | Température du nœud 1 du résevoir (haut)
TTank2 | °C | Température du nœud 2 du résevoir
TTank3 | °C | Température du nœud 3 du résevoir
TTank4 | °C | Température du nœud 4 du résevoir
TTank5 | °C | Température du nœud 5 du résevoir (bas)
ToTankDhw | °C | Température de l'eau chaude domestique à la sortie du réservoir
QTankDhw | kJ/h | Puissance transmise par le réservoir à l'eau chaude
dEdtTankHx | kJ/h | Taux de changement d'énergie interne de l'échangeur noyé du réservoir
TSupHeat | °C | Température d'alimentation du circuit de chauffage (après le chauffage auxiliaire)
QAuxHeat | kJ/h | Énergie auxiliaire transmise au chauffage (on suppose un rendement de 1, donc c'est aussi la puissance électrique appelée)
TRetHeat | °C | Température de retour du circuit de chauffage
mDotHeat | kg/h | Débit du réseau de chauffage
TMains | °C | Température de l'eau (froide) de l'aqueduc
mDotDhwTank | kg/h | Débit d'eau chaude domestique à travers le réservoir
mDotDhwBypass | kg/h | Débit d'eau chaude domestique dans le bypass
TMixDhw | °C | Température de l'eau chaude domestique à la sortie de la vanne thermostatique de mélange
QAuxDhw | kJ/h | Énergie auxiliaire transmise à l'eau chaude domestique (on suppose un rendement de 1, donc c'est aussi la puissance électrique appelée)
TSupDhw | °C | Température de l'eau chaude domestique à la sortie du chauffage auxiliaire (alimentation en eau chaude)
mDotDhw | kg/h | Débit (total) en eau chaude domestique

## PvDetails
Fichier "***-PvDetails.csv"
Détails sur le système PV + batteries
PPv | kJ/h | Puissance électrique des panneaux PV
PCharge | kJ/h | Puissance électrique de charge de la batterie (>=0, charge seulement)
PDischarge | kJ/h | Puissance électrique de décharge de la batterie (>=0, décharge seulement)
PLoad | kJ/h | Puissance électrique transmise par l'onduleur à la charge (comprend la partie provenant des PV, de la batterie, et du réseau)
PDumped | kJ/h | Puissance électrique rejetée (dumped) lorsque la batterie est pleine
PGrid | kJ/h | Puissance électrique appelée du réseau (ne peut qu'être positive, pas d'exportation vers le réseau)
PLossInv | kJ/h | Puissance électrique perdue par l'onduleur / régulateur)
PLossBat | kJ/h | Puissance électrique perdue lors de la charge des batteries
PExcessBat | kJ/h | Puissance électrique rejetée par les batteries (devrait être nulle, le régulateur se charge de rejeter la puissance)
SOC | - | État de charge fractionnel [0, 1]
QHeatLoad | kJ/h | Besoins thermiques en chauffage
QCoolLoad | kJ/h | Besoins thermiques en climatisation
PLightAppl | kJ/h | Puissance électrique pour l'eçlairage et les appareils
PHeat | kJ/h | Puissance électrique pour le chauffage (appelée par l'auxiliaire du chauffage)
PCool | kJ/h | Puissance électrique pour la climatisation (calculée avec un COP constant)
PDhw | kJ/h | Puissance électrique pour l'eau chaude domestique (appelée par l'auxiliaire de l'eau chaude domestique)
PPump | kJ/h | Puissance électrique des pompes (pompe 1 + pompe 2)
PTot | kJ/h | Puissance électrique totale appelée par le bâtiment et les systèmes (besoins en électricité à combler)